## Sheet1
职能 | 任务类型 | 任务内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间
项目负责人 | 拍照 | 每日组织召开项目晨会，了解及分配当日工作 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 每日抽查多名员工(包括驻场服务人员)的工作着装、形象和岗位纪律 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 每天对园区及外围进行巡查，巡查内容包括： 1.【保洁】多个单元、园区及外围的卫生情况； 2.【绿化】无病虫害、无杂草、无鼠洞、无枯死、定期修剪； 3.【安全】人员安全、车辆安全、环境安全、消防安全等； 4.【设施设备】包括但不限于电梯、照明、给水排水设施、供配电设施等，是否缺失、损坏、是否有管理痕迹； 5.【装修】无违规装修" |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 检查前台每日报事报修记录：处理及时率、处理完成率、有没特别事件 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 抽查风机房：是否上锁，是否有推放杂物，设备是保有保养 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查多台电梯轿厢,电梯机房 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查水泵房:泵体,管道,控制柜,水位报警,储压罐,水箱 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查停车收费情况：收费情况与实际是否相符 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查消控中心:是否有交接班,设备是否运行正常,是否有异常管理 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查业主档案,设备台帐,收费台帐完整性、更新情况抽查,保持档案台帐及时完整 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 抽查物业仓库管理:入库,出库,损耗 |  | 月 | 1 | 31
绿化负责人 | 检查 | 检查小区绿化生长情况：修剪整齐、无明显病虫害、定期草坪除草、无垃圾、无积水、无裸露黄土 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查小区果皮箱、垃圾桶垃圾是否及时清理，垃圾桶放置是否有序，检查绿化垃圾清运情况 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 巡查车库（包含自行车库）、商铺、公共道路及外围的清洁卫生情况 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查公共卫生间地面/墙面/门等清洁、冲洗、垃圾清倒 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查地面及天台排水沟情况,排水是否通畅，是否有堵塞 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 检查 | 检查休闲娱乐设施、标识标牌：无污渍、无明显灰尘、无锈迹 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 检查 | 检查消防通道扶手、护栏、楼道开关门窗,的清洁剂擦抹情况，每周2次 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 拍照 | 组织地面路面清洗：积泥花岗岩路面冲洗、油污重的水磨石地面机洗； |  | 月 | 1 | 31
门岗 | 拍照 | 做好交接班：交接班时检查设备是否完好无损，确认遗留待办事项。 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 道闸系统查看：实时查看道闸门禁使用情况，发生故障或异常，立即上报。 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡逻园区、地下车库及外围秩序：无可疑人员，各类公共提示牌完好，路面公共区域没有乱停乱放、通道没有堵塞；地下车库无乱停乱放，道路畅通，没有跑冒滴漏；外围无商铺占道经营、无乱堆乱放、无安全隐患。 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查安全隐患点：天台、女儿墙没有杂物堆放，吊装绳完好，排水口没有堵塞，周界报警设备完好，防爬刺没有损坏。 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 拍照 | 每月组织召开项目月会，了解及分配当月工作，做好月报汇总 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 拍照 | 监督组织完成消防演习，确保团队消防应急能力可快速响应。 |  | 月 | 1 | 31
巡逻岗 | 检查 | 检查消防系统安全管理，内容要求：消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统等正常运作，无安全隐患，有队员巡查，消防通道无堵塞。 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 拍照 | 组织一次月会：召开一次全体员工的会议，落实周计划，布置任务，进行交流，了解员工意见，正面反映意见 |  | 月 | 1 | 31