## Sheet1
职能 | 任务类型 | 任务内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间
保安负责人 | 拍照 | 防涝准备:雨季来临之前准备好,防洪沙袋、排洪设施、对历史涝点提前通知和清理物品或车辆 |  | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 拍照 | 防台准备:台风来之前准备好,安全通知整改,危险源消除、应急设备 |  | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 拍照 | 根据年度工作重点安排：消防演习,技能比武等实施工作 |  | 年 | 0101 | 1231
保安负责人 | 检查 | 公共巡查：1人员出勤、仪容仪表、岗位纪律；2、出入管理管控是否正常；3、边界、围墙、天台、女儿墙报警系统是否完好；4、园区与外围有无安全隐患、可疑人员以及乱堆乱停乱放堵塞；3、天台、女儿墙是否有搁置物、吊绳是否完好，防爬刺是否完好；4、地下或地面停车场有无乱停乱放和安全隐患。 |  | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 检查1-2次小区消防系统：消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否正常，确保有队员巡查，消防通道是否堵塞。 |  | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 检查消防系统安全管理，内容要求：消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统等正常运作，无安全隐患，有队员巡查，消防通道无堵塞。 |  | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 一周内巡查：保安宿舍及内务管理、夜班出勤情况与纪律、巡逻线路点是否合理、监控通讯系统的运作是否正常； |  | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 确认 | 制作保安部工作周报，并提交至项目经理 |  | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 重大节目活动安全大检查:消防、治安、防灾大检查 |  | 年 | 0101 | 1231
保安负责人 | 检查 | 装修户巡查：有无消防隐患、灭火器配备、装修人员有无证，发现异常记录并上报，违规装修要立即制止。 |  | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 确认 | 总结汇报：保安管理部物品领用计划、费用预算、停车场管理及岗位信息等报表。 |  | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 确认 | 组织实施；部门员工技能与服务能力提升培训或案例学习。 |  | 月 | 1 | 31
保安领班 | 检查 | 对装修户数每日至少巡查2次，发现异常记录并上报 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 确认 | 换班时，查看各岗位的交接班记录，确认签字 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 监督抽查小区道闸、监控设备、巡更设备、对讲系统是正常 |  | 周 | 1 | 7
保安领班 | 检查 | 监督小区消防系统：消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否正常，有是有队员巡查，消防通道是否堵塞 |  | 周 | 1 | 7
保安领班 | 检查 | 检查保安宿舍及内务管理：卫生,防火,按时作息是否异常 |  | 周 | 1 | 7
保安领班 | 检查 | 检查小区出入管理管控情况是否正常:生人盘问,来访登记,大件物品进入有核查有登记（已用爱家田螺的物业，请核查出入申请功能使用情况） |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 每日2次巡查园区边界围墙周界报警、探头:围墙周界报警系统是否完好,防爬剌是否完好,有无安全隐患 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 每日3次巡逻园区秩序：有无可疑人员、公共安全提示是否完好、有没乱停乱放、有没堵塞通道 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 每天检查在管下属人员上班情况:上班人数,是否缺勤 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 每天至少2次抽查岗位纪律:人员形象、岗位环境,无吸烟,无脱岗,无睡岗 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 确认 | 上班前召开班务会安排工作和人员调配 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 上岗前检查整理自己仪容仪表 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 巡查地下或地面停车场：有无乱停乱放、有无跑滴冒漏、有无安全隐患 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 巡查天台：女儿墙是否有搁置物、吊装绳是否完好安全、排水口是否堵塞、易爬点防爬剌是否完好 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 巡逻线路点检查:队巡是否按规定时间巡查. |  | 周 | 1 | 7
保安领班 | 检查 | 巡视小区单元门禁4次，发现异常及时处理和上报 |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 园区公共秩序：车辆停放至指定位置，发现违规有处理记录，处理过程（每4小时一次） |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 值夜班时,组织队员准点报岗:0:00点-6:00时段,每半小时报岗一次(夜班) |  | 日 | 1 | 1
保安领班 | 检查 | 装修巡查:对装修户数每日至少巡查2次，有无消防隐患、灭火器配备、装修人员有无证，发现异常记录并上报，违规装修要立即制止 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 拍照 | 本周对消防通道扶手、楼道开关、楼层消防防火门和消防设备、地下室防火门窗、排风扇清洁、除尘，使用清洁剂 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 拍照 | 本周对小区内光泽度高的室内地面石材进行晶面处理、抛光。 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 检查 | 本周清扫楼顶、天台、女儿墙、裙楼飘台2次，清理疏通各处排水沟、排水口，保持排水通畅。 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 拍照 | 电梯保洁：轿厢打扫、门槽刷缝吸尘、不锈钢部位使用清洁剂清理、显示屏去污，每周除锈上油，确保电梯无异味； |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 拍照 | 冬季除雪：路面防结冰、乔木防雪压 |  | 月 | 1 | 31
保洁负责人 | 拍照 | 对室外排水沟与集水井进行清理疏通； |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 拍照 | 对小区进行四害消杀：灭蚊、灭鼠、灭蟑螂、灭苍蝇 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 检查 | 清洁打扫：(1)道路地面及配置的公共设施;(2)休闲娱乐设施;(3)景观水系(如人工湖、喷泉等);(4)建筑小品、表示标牌、宣传栏；(5)出入大门与门禁。安排巡回保洁，发现脏乱及时清理打扫，垃圾桶及时清理，确保整洁。 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 清洁打扫：单元门、大厅(包括设施设备、地面、玻璃、墙面、天花、地毯等）、楼宇信报箱、设备箱、管井门、楼层过道（墙面、地面、窗台玻璃、护手）、楼宇天面，确保无杂物堆放、无乱贴乱画，垃圾桶清理整洁，每日1-2次并巡回保洁。 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 清理打扫垃圾房、垃圾桶及果皮箱，垃圾桶每日清洗；配合环卫垃圾车清运园区垃圾。 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 巡查：1、路面、天台等各处排水系统是否通畅；2、灭四害区域情况，包括易积水的小品，捕鼠器放置，蟑螂白蚁防治，垃圾房除虫。发现问题及时安排处理。 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 检查 | 巡查车库内（包含自行车库）的地面、消防设备、垃圾桶、指示牌、道闸设备、开关面板、楼梯扶手、消控中心等卫生情况，如有脏乱，及时清洁打扫 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 巡查卫生清洁情况：1、公共道路、车库、商铺及外围；2、单元楼宇卫大堂、楼道、玻璃、设施、墙面、电梯、天花、地毯；3、园区水系；4、公共卫生间；5、电梯门槽、轿厢、显示屏和上油防锈；6、垃圾清运，垃圾桶清理；7、园区设施设备、标识标牌；。发现问题及时安排人员处理，并合理安排巡回保洁。 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 拍照 | 召开班务会：安排日常工作，检查在管员出勤情况、形象和岗位纪律。 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 确认 | 制作环境部工作周报给项目经理。 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 确认 | 制作月度总结与工作计划，每月28日前提交项目经理 |  | 月 | 1 | 31
保洁负责人 | 确认 | 组织施实1、部门绩效考核及状态评估，制作月度考核表或供就商评审表；2、积泥花岗岩等需要路面冲洗。 |  | 月 | 1 | 31
财务 | 确认 | 每季度制定经营预算分析及预警（预算执行、收费完成情况、支出控制情况）提交项目经理 |  | 月 | 1 | 31
财务 | 确认 | 每年年度预算编制（下年度收入预算，下年度支出预算）提报公司财务管理人员 |  | 年 | 0101 | 1231
财务 | 拍照 | 每日填写工作日记及财务收费日报上报主管（包括装修收费，停车收费，代收水电等）发送项目经理及公司财务相关人 |  | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 每日下班前必须把现金存入公司指定帐号或保险柜 |  | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 每天财务系统账务核对:收入记帐,对帐 |  | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 每天对管理处的物品仓库管理领用登记情况进行统计 |  | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 每天日常管理费、停车费入账结算:每天对车库停车车辆数进行核查，对车库岗进行当日停车场收费现金与票据检查 |  | 日 | 1 | 1
财务 | 确认 | 每月30日前提交月度本月工作总结（应收、实收情况）及下月计划（催费指标、收费指标） |  | 月 | 1 | 31
财务 | 确认 | 每月提交小区月度财务报表:汇总收费,支出待经营情况,落实预算执行预警, |  | 月 | 1 | 31
财务 | 拍照 | 每月制定行政物品计划，整理管理处总的物品领用计划，制定物品领用需求表，给项目经理审核报公司 |  | 月 | 1 | 31
工程 | 检查 | 电梯机房检查：每月2次检查去尘，上油，降温，清洁，防潮等保养工作 |  | 月 | 1 | 31
工程 | 检查 | 检查共用部位及本体：外立面、沉降点、承重结构、伸缩缝、墙体、女儿墙等； |  | 月 | 1 | 31
工程 | 确认 | 日常事物：维修接单及维修情况记录，到达后现场维修前后进行拍照取证确认，未完成的做好记录并拍照留存发布到更新进展。 |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查：（1）园区五金、木器、景观供水供电是否正常；（2）道路、园区指示牌等标识系统是否完整。 |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查：弱电管井、强电管井是否上锁和损坏。 |  | 周 | 1 | 7
工程 | 检查 | 巡查：智能门禁系统、道闸是否正常并做好记录； |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查电梯：（1）运行正常情况，包括升降速度、照明、通风、有无异常、有无隐患；（2）配置完好情况，包括机房、轿厢（井道在有漏水渗水情况下检查）、机房环境、保养质量；层门联锁、地坎、限速器、制动器、油怀、油量、限速钢丝绳、松闸板手等及半月一次的项目是否保养到位。 |  | 周 | 1 | 7
工程 | 检查 | 巡查给水系统：水泵房、消防泵房的排水泵、主机控制柜、泵体、管道、储压罐、报警系统是否正常。 |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查公共设施：照明设备、排水设备、线路、应急灯、烟道、风口、梯门等是否正常； |  | 周 | 1 | 7
工程 | 检查 | 巡查供配电房：电流读数、电压读数，门是否上锁，是否有安全隐患。 |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查排水系统是否正常：（1）公共飘台、天面的排水口、滤网、管道、雨水井；（2）地下室、园区路面的排水沟；（3）车库排水沟、集水井、雨水井；如有堵塞等异常，及时疏通。对有倒灌历史点重点检查。雨季前、中进行大检查。 |  | 周 | 1 | 7
工程 | 检查 | 巡查排污系统：污水井、排污管（雨废合流管频次加大） |  | 月 | 1 | 31
工程 | 检查 | 巡查配电房：电流读数、电压读数，门是否上锁，是否安全隐患。 |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查装修户：强电线路、水管、弱电布线、防水层、承重墙、五金接件、房屋布局、煤气管道、排烟系统、排水系统、配线盒、房屋电器总功率是否符合装修规范，管道有无堵塞，有无乱拉乱搭电线，有无破坏防水 |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 电梯机房巡查：每月2次巡查机房、轿厢（井道在有漏水渗水情况下检查）、机房环境、保养质量；层门联锁、地坎、限速器、制动器、油怀、油量、限速钢丝绳、松闸板手等及半月一次的项目是否保养到位 |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 电梯轿厢巡查：每月2次巡回检查电梯运行情况，升降速度、照明、通风、有无异常、有无隐患 |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 电梯年检：检查门机装置、曳引轮绳槽 、相序继电器、称重装置、超载、空载及满载开关等 |  | 年 | 0101 | 1231
工程负责人 | 拍照 | 电梯月度保养：每月2次保养电梯机房、轿厢、井道、门窗；主机、控制柜、钢丝绳、拽引轮、电动机、油封、编码器、平层感应器、感应板、层显、门板、轿顶轮、缓冲器，补偿装臵，限速器涨紧装置，安全钳等等，辅助设备等项目（包含电梯机房的整理，保证整洁、干净、无明显灰尘，无杂物及烟头），并检查井道线路 |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 拍照 | 对小区水泵房、配电房重点设备进行保养 |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 根据年度计划进行防雷检测：测试接地电阻符合标准要求 |  | 年 | 0101 | 1231
工程负责人 | 检查 | 进行二次供水池清洗及水质检验：大肠菌，菌落总数，PH值，余氯，红虫等 |  | 年 | 0101 | 1231
工程负责人 | 检查 | 每日巡查：(1)水泵房、排水泵、主机控制柜、泵体、管道、储压罐、报警系统是否正常；(2)照明、排水设备、应急灯具和线路是否正常；(3)园区五金、木器、景观是否正常;(4)路面园区指示牌等标识系统是否完整. |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 每日召开班务会：安排日常工作，检查出勤到岗纪律。 |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 确认 | 每日总结：对当日工作待遗留事件进行提交（包含跟进计划） |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 每月2次巡查配电房，防鼠挡板及超声器，排风口漏网，电压，维修工具是否正常，是否有水电工巡查 |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 每周巡查：(1)强电、弱电管井锁具是否损坏，确保上锁；(2)园区路面及天面排水沟、滤网、管道、雨水井是否堵塞;(3)机房管理辅助标识是否完好;(4)监控、摄像头设备是否正常； |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 完成设备检测：万能表、钳表、摇表、电焊机、电梯年检、锅炉检测、园区车辆检测 |  | 年 | 0101 | 1231
工程负责人 | 检查 | 消防泵及生活水泵房、主机控制柜、泵体、管道、储压罐、报警系统、排水泵、等是否正常运行，是否存在安全隐患； |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 巡查电楼机房，确认去尘，上油，降温，清洁，防潮等季度保养工作已落实完成 |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 巡查小区排污系统，污水井、排污管，并对公共园区木器油漆、铁器上漆； |  | 年 | 0101 | 1231
工程负责人 | 确认 | 制定工程部物品领用计划、费用预算等报表上报 |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 装修户巡查：强电线路、水管、弱电布线、防水层、承重墙、五金接件、房屋布局、煤气管道、排烟系统、排水系统、配线盒、房屋电器总功率是否符合装修规范，管道有无堵塞，有无乱拉乱搭电线，有无破坏防水 |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 确认 | 组织施实：团队绩效考核与状态评估，施实技能与服务培训。(有计划、有课程、有照片) |  | 月 | 1 | 31
管家客服 | 检查 | 抽查3个单元及园区道路；抽查内容：清洁卫生、门禁关闭、违章停车和垃圾堆放（绿化、装修）、公共报修、装修巡查、电梯运行、各岗位值岗、垃圾房等 |  | 日 | 1 | 1
管家客服 | 确认 | 根据指标安排，按时完成月度物业费收缴安排 |  | 月 | 1 | 31
管家客服 | 确认 | 及时提报并处理业主反馈问题，联络并跟进相关部门人员解决，并记录反馈结果； |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 检查 | 对岗位亭内物品及时整理归位,确认防鼠挡板有无破损 |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 拍照 | 对监控室环境进行整理清理，干净整洁，物品摆放有序（每班次一次） |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 检查 | 对小区消防主机运行状态进行记录:有报警声派发任务给巡逻岗上前查看,属误报记录在案,如遇到真实警情,第一事时通知上级主管,按演练流程执行任务 |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 确认 | 对有案发或特别事件,需要存档记录的,及时导出监控资料,保存在服务中心 |  | 周 | 1 | 7
监控岗 | 确认 | 对园区监控情况进行记录:有无可疑人员,有无可疑情况、有无特别事件,发现异常记录并反馈业主服务中心或巡逻岗,并一一记录在值班记录 |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 确认 | 汇总监控设备异常未处理情况，及时与服务中心取得联系，问询处理进展并记录（每周1次） |  | 周 | 1 | 7
监控岗 | 拍照 | 监控设备进行月度大扫除 |  | 月 | 1 | 31
监控岗 | 确认 | 监控室内进出人员必须登记在《监控人员进出登记表》中，拍摄记录 |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 确认 | 监控月度资料进行整理，上交上级 |  | 月 | 1 | 31
监控岗 | 拍照 | 每天下班前清理岗位卫生:清扫地面、清抹桌子、物品归位 |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 确认 | 清点核实交接班物品、未完成事宜、监控设备进行确认，签字移交，发现异常记录并及时上报上级（每班次一次） |  | 日 | 1 | 1
监控岗 | 检查 | 上岗前检查整理仪容仪表:着穿工装、男发不过耳,女性不带耳环 |  | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 检查 | 检查：(1)下属人员出勤在岗与请假情况，仪容仪表，在岗与请假有人员安排；(2)客服交接班记录是否完整；(3)台面物品、环境卫生、接待物品、桌椅排放是否整洁。 |  | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 确认 | 检查跟进：投诉、报修、咨询的统计与处理，并做好事项与结果记录。 |  | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 拍照 | 节假日氛围布置或组织小区文化活动(例如：春节、元宵、中秋、国庆、圣诞)，若本月没有填写“无”，拍摄日常环境留存。 |  | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 每月28日前，制作提交：（1）下月度排班表；（2）本月工作总结及下月计划。 |  | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 拍照 | 组织1次培训，例如专业培训、新员工培训、案例培训或公司新政文件学习 |  | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 组织部门周会议：总结工作事项与进展重点事件反馈，安排后续工作。 |  | 周 | 1 | 7
绿化负责人 | 确认 | 日常管理：绿化物品出入严格登记，严禁领用超量药物，禁止使用剧毒药物。有登记请拍照，无操作填写“无” |  | 日 | 1 | 1
绿化负责人 | 检查 | 巡查：小区绿化卫生、健康与美观。预防病虫害,无杂草垃圾,是否需要浇水，无裸露黄土，无鼠洞，喷洒药品后必须挂放标识标牌。 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 查看道闸设备是否正常，异常立即上报并记录 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 出园管理:大件物品出园,必须有业主签字的《物品放行条》才可放行,收存档记录 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 岗内各项工作记录表格收集汇总归档、交给上级 |  | 月 | 1 | 31
门岗 | 拍照 | 岗亭5米内环境卫生监管或保洁,做到无明显垃圾,烟头,纸宵,油污 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 拍照 | 岗亭内进行大扫除 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 汇总岗亭异常未处理情况，及时与服务中心取得联系，问询处理进展并记录 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 检查对讲机及充电坐,警棍等安防电器是否正常 |  | 周 | 1 | 7
门岗 | 确认 | 接待业主报事报修、反馈业主服务中心，并在值班记录中登记（有管家田螺的这个任务是要引导业主使用手机端) |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 拍照 | 每天下班前清理岗位卫生,对岗位亭物品内及时整理归位及周边清洁卫生进行整理，干净整洁，物品摆放有序（每班次一次） |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 门禁系统进行检查，发现异常，立即上报并记录 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 清点核实交接班事物,对物品和未完成事宜移交进行确认，签字移交，发现异常记录并及时上报 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 入园管理:生人盘问,来访登记,有陌生人来访登记后入园,通知巡逻岗关注. |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 拍照 | 上岗前检查整理自己仪容仪表:着穿工装、男发不过耳,女性不带耳环 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 填写门岗值班日记 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 装修材料入园管理:检查和登记进入小区的“装修材料”，发现违规或装修材料不予放行. |  | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 办理并记录：（1）物品放行申请；（2）停车证、出入证。当日办理部分拍照，如果当日没有，填写“无”。 |  | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 每月对物品放行条、通知通告、装修资料的归档； |  | 月 | 1 | 31
前台客服 | 确认 | 每月进行一次档案整理（租户资料、业主资料、装修资料等，装订成册），并放置业委会资料存档 |  | 月 | 1 | 31
前台客服 | 确认 | 每月统计报修遗留未完成情况汇总，上报项目经理 |  | 月 | 1 | 31
前台客服 | 确认 | 日常办理与记录：查阅跟进未完成的投诉、报修、咨询等事项并做好进展记录，拍照提交； |  | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 统计办理装修申请并做好记录，拍摄记录表留存，并统计填写当日新申请装修户及当前总装修户数。 |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 确认 | 每月更新本弱电设备技术资料、智能化系统，弱电系统、消防系统的技术资料的编制归档工作。 |  | 月 | 1 | 31
弱电 | 确认 | 完成消防设施的维护，年检、年审工作。 |  | 年 | 0101 | 1231
弱电 | 检查 | 巡查对讲通信系统、门禁系统，必要时进行保养或维修。 |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 检查 | 巡查多媒体设备、其音响灯光效果，必要时进行保养或维修。 |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 检查 | 巡查弱电线路、弱电管井等弱电系统，必要时进行保养或维修。 |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 检查 | 巡查设备监控机房、智能化系统，必要时进行保养或维修。 |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 检查 | 巡查消防控制中心、总控室网络系统、消防控制及设备系统、必要时进行保养或维修。 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 确认 | 半年项目工作总结与报告 |  | 年 | 0101 | 0630
项目负责人 | 确认 | 监督总结月度财务情况:汇总收费,支出待经营情况,落实预算执行,制定APP公示或上报资料 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 监督组织完成消防演习，确保团队消防应急能力可快速响应。 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 每月7号提交月度上月工作总结及本月计划 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 每月底组织实施：员工或供应商绩效考核及团队状态评估； |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 每月与业委会沟通会议:收集意见,月度工作汇报,重点工作沟通 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 拟定审核管理处排班计划：管理处排班,专业线排班； |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 日常监管：通过天眼系统的"日常管理"和“品质记录”审核5-10各部门完成的工作和未完成工作。通过管家田螺“发布任务”安排下属工作事项。 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 确认 | 审核拟定并提交下月度财务计划、和物料采购计划、收费进度与分析 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 审核拟定小区公告栏公示财务报表（月／半年／年度） |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 组织监督服务中心培训计划落地:新员工培训、管理技巧,专业技能,专题学习等培训 |  | 月 | 1 | 31
门岗 | 确认 | 对欠费车辆月保车辆出入时,进行通知崔收 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 防涝准备:检查防洪沙袋是否足够、排洪设施是否正常、对历史涝点提前通知和清理物品或车辆 |  | 月 | 1 | 31
巡逻岗 | 检查 | 防台准备:查看楼层飘台是否有搁置物、天台门是否扣紧、容易吹坏吹掉的物品提醒物主 |  | 月 | 1 | 31
巡逻岗 | 确认 | 公共区域异常报修，通过管家田螺进行报修，紧急情况上报负责人 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 监督抽查小区道闸、监控、巡更、对讲是正常 |  | 周 | 1 | 7
巡逻岗 | 检查 | 检查消防系统，内容要求：消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否可正常使用，如有损坏等异常及时发布报修，消防通道无堵塞。 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 每天2次巡查天台：女儿墙是否有搁置物、吊装绳是否完好安全、排水口是否堵塞、易爬点防爬剌是否完好 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 每天3次巡逻园区秩序：有无可疑人员、安全提示是否完好、有没乱停乱放、有没堵塞通道、有无漏气、火灾隐患、生活垃圾和建筑垃圾堆放 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 每天4次巡查地下或地面停车场：有无乱停乱放、有无跑滴冒漏、有无安全隐患 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 每天4次巡视小区单元门禁:是否完好,是否常闭状态 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 每天对车辆出入情况:进行汇总,统计,上报,对异常车辆出入情况进行核查登记及备注 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 每天对车辆收到的费用,在财务下班前上交给财务:财务下班后收取的费用妥善管理,在第二天财务上班立即交财务 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 确认 | 每天检查4次核对进出时间、收费、给票做到票帐相符 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 上岗前对讲机等岗位设备交接、事件交接:设备是否完好,事件是否明淅. |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 上岗前检查整理仪容仪表:着穿工装、男发不过耳,女性不带耳环 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查园区边界围墙周界报警、探头:围墙周界报警是否完好,防爬剌是否完好,有无安全隐患、是否有队员巡查 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查园区秩序，要求：无可疑人员，安全提示完好，无乱停乱放，无通道堵塞，无漏气、火灾等安全隐患，无生活垃圾和建筑垃圾乱堆乱放 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡逻外围秩序：商铺及路面有无占道经营、有无有乱堆乱放、有无安全隐患、有无漏水、火灾隐患 |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 重大节目活动安全大检查:消防、治安、防灾大检查，本月没有，请填写“本月无此事项” |  | 月 | 1 | 31
巡逻岗 | 检查 | 装修巡查:对装修户数每日至少巡查2次，有无消防隐患、灭火器配备、装修人员有无证、有无乱堆乱放,发现异常记录并上报，违规装修要立即制止 |  | 日 | 1 | 1