## Sheet1
职能 | 任务类型 | 任务内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间
保安负责人 | 检查 | 检查道闸系统、巡更系统、对讲系统等安防设备是否正常运作，是否存在安全隐患 |  | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 检查岗位标化：包括人无吸烟、无脱岗、无睡岗，仪容仪表符合标准、物品摆放、动作标准、微笑服务、岗位环境整洁卫生； |  | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 检查消防系统安全管理，内容要求：消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统等正常运作，无安全隐患，有队员巡查，消防通道无堵塞。 |  | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 检查 | 每月2次检查夜间出勤及夜间安全管理，内容要求：无人员睡岗,警惕性高 |  | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 确认 | 团队月度考核，内容要求：对在管团队或供应商进行性绩效考核，并对团队状态评估，相应管理措施制定。 |  | 月 | 1 | 31
保安负责人 | 检查 | 巡查边界围墙周界报警、探头系统设备，要求：报警设备完好,系统运作正常，防爬剌完好,无安全隐患，有队员定期巡查维保。 |  | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 巡查小区安全隐患点，要求：天台、女儿墙无搁置物，吊装绳完好安全，排水口通畅，防爬剌完好。 |  | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 巡查园区、外围及停车场秩序，内容要求：无可疑人员，公共安全提示是否完好，无乱停乱放，无通道堵塞，无商铺占道经营，无安全隐患，无跑滴冒漏 |  | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 确认 | 制定保安部工作周报并提交项目经理 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 拍照 | 安排检查四害消杀区域是否正常，要求：积水地点灭蚊，捕鼠器放置点维护，蟑螂白蚁防治点维护，垃圾房除虫等 |  | 月 | 1 | 31
保洁负责人 | 检查 | 抽查单元楼宇卫生情况，要求：单元门、大堂、地面、玻璃、设施、墙面、电梯、天花、地毯等无异味、无杂物堆放、无乱贴乱画等现象； |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查地面及天台排水沟情况,要求：排水通畅无堵塞，如问题及时安排人员疏通。 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 检查 | 检查人工湖、喷水池等水系，要求：无杂物、水质清澈、设备完好、池边无清苔 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查人流量多的主要出入口卫生情况，要有巡回保洁。 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查天台、女儿墙（天面围墙)、飘台、雨篷，要求：无杂物 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查小区果皮箱、垃圾桶垃圾是否及时清理及清运情况. |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 检查 | 检查园区垃圾桶清洗情况垃圾房,垃圾车冲洗情况、 |  | 月 | 1 | 31
保洁负责人 | 确认 | 实施月度培训计划，组织培训，培训过程监管拍照上传。 |  | 月 | 1 | 31
保洁负责人 | 检查 | 巡查工作计划落实情况，制定工作周报并提报项目经理。 |  | 周 | 1 | 7
保洁负责人 | 拍照 | 召开班务会，安排工作和检查部门人员出勤、仪容仪表和岗位纪律 |  | 日 | 1 | 1
保洁负责人 | 拍照 | 组织地面路面清洗：积泥花岗岩路面冲洗、油污重的水磨石地面机洗 |  | 月 | 1 | 31
保洁负责人 | 确认 | 组织及施实月度考核：对在管下属团队或外包供应商，进行绩效考核及团队状态评估。 |  | 月 | 1 | 31
工程 | 确认 | 日常工单及时接单与维修，现场处理前后拍照存档； |  | 日 | 1 | 1
工程 | 确认 | 水电抄表，及时更新能耗台帐，且台账记录清晰符合标准； |  | 月 | 1 | 31
工程 | 检查 | 巡查地面、车库及天面的排水沟、集水井、排污管、雨水井等是否畅通，是否需要清理疏通 |  | 周 | 1 | 7
工程 | 检查 | 巡查电梯机房及轿厢： 1.环境整洁干净，无明显灰尘，无杂物，温度、湿度符合要求； 2.设备是否正常运作，无异响、无隐患、无鼠患等。 |  | 周 | 1 | 7
工程 | 检查 | 巡查给水系统： 水泵房及消防泵房的主机控制柜、泵体、管道、储压罐、压力值、报警系统、排水泵是否正常运行，是否存在安全隐患； |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 巡查配电房及强电管井： 1.防鼠挡板、超声防鼠器、排风口、漏网、配电柜、电压电流表等是否正常运行，是否存在安全隐患； 2.操作、状态及安全标识等辅助工具是否完好； 3.电工日常维护管理及记录表是否达标； |  | 日 | 1 | 1
工程 | 检查 | 装修管理：巡查装修户.强电线路、水管、弱电布线、防水层、承重墙、五金接件、房屋布局、煤气管道、排烟系统、排水系统、配线盒、房屋电器总功率是否符合装修规范,管道有无堵塞.有无乱拉乱搭电线.有无破坏防水. |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 电梯外包单位工作监管： 1.进行每半个月验收与监督电梯外包单位月度保养工作，拍摄现场图片； 2.根据电梯运行及保养状态进行月度评分、考核报送物业经理； |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 确认 | 开晨会安排人员工作，检查部门工单接单及维修时效和质量情况:如接单响应时间是否符合要求、维修时长是否合理、维修质量与维修评价等 |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 确认 | 能耗数据统计分析，及时准确更新能耗台帐； |  | 月 | 1 | 31
工程负责人 | 检查 | 巡查地面、车库及天面的排水沟、集水井、排污管、雨水井等是否畅通，是否需要清理疏通； |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查电梯机房： 1.环境整洁干净，无明显灰尘，无杂物，温度、湿度符合要求； 2.设备是否正常运作，无异响、无隐患、无鼠患等。 |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查给水系统： 生活水泵及消防水泵房、主机控制柜、泵体、管道、储压罐、水箱、排水泵等是否正常运行，是否存在安全隐患； |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 检查 | 巡查公共设施、强电管井、弱电管井:电灯照明、应急灯、烟道、风口、梯门、单元门禁、可视对讲系统、道闸等是否正常，弱电管井及强电管井是否锁，无安全隐患； |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查配电房： 1.防鼠挡板、防鼠器材、排风口漏网、配电柜、电压电流表读及辅助工具是否正常； 2.操作、状态、安全标志标识是否完好； 3.是否有电工巡查管理和记录。 |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查小区公共五金及木器制品、景观设备用电器是否正常无安全隐患 |  | 周 | 1 | 7
工程负责人 | 检查 | 巡查装修户： 1.强电线路、水管、弱电布线、防水层、承重墙、五金接件、房屋布局、煤气管道、排烟系统、排水系统、配线盒、房屋电器总功率是否符合装修规范； 2.管道有无堵塞，有无乱拉乱搭电线，有无破坏防水. |  | 日 | 1 | 1
工程负责人 | 确认 | 做好设备完好率管理和统计，更新设备台帐和设备档案； |  | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 检查 | 检查客户接持记录，内容要求： （1）查看“投诉、报修、咨询”等记录是否详细，符合规定格式； （2）各项接待是否有处理，有回复，有跟进回访； （3）查阅响应时间、处理及时率、报修完成率、回访率等是否达标，如有异常备注记录，并安排人员处理。 |  | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 检查 | 检查前台环境，内容要求: （1）环境及台面物品整洁干净； （2）接待物品、桌椅排放整齐； |  | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 检查 | 巡视园区，内容要求： （1）园区公共区域及单元楼卫生是否达标，如目视整洁无垃圾； （2）设施设备、灯光照明、公告宣传栏等配置是否完好，如有损坏、不能正常使用等情况，要及时报修并安排人员跟进处理。 |  | 周 | 1 | 7
客服负责人 | 检查 | 召开晨会并拍摄会议场景，内容要求： 1.检查出勤纪律、仪容仪表是否符合规定； 2.日工作安排，特别注意之前遗留事项的跟进； |  | 日 | 1 | 1
客服负责人 | 确认 | 制定客服部门周报，提报项目经理，内容要求： （1）本周主要工作及进度、状态，如有困难和风险要明确阐述； （2）部门各项数据统计分析,如财务、跟进工单等，如有异常，提报项目经理和相关人员； （3）下周可预期工作规划。 |  | 周 | 1 | 7
客服负责人 | 确认 | 制定客服月度数据分析报告:内容要求： （1）对投诉、报修、咨询、处理、回访等方面，从完成率、派工和处理时效、人员处理量和过程流转等多角度分析 |  | 月 | 1 | 31
客服负责人 | 确认 | 走访客户：收集客户问题，识别有效问题，跟进处理、与客户同步处理进程。 |  | 月 | 1 | 31
门岗 | 检查 | 检查道闸门禁系统，发现设备不能正常运作或损坏等异常，及时通过发布报修； |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 拍照 | 门岗岗亭卫生保持，内容要求： 1.岗亭周围无烟头、纸屑、果皮等垃圾； 2.岗亭内地面整洁，物品摆放有序。 |  | 日 | 1 | 1
门岗 | 检查 | 上下班前按规定完成交接班，内容要求： 1.清点设备，确认完好； 2.梳理事项，遗留或重点维护事项安排跟进。 |  | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 档案整理，并放置业委会存档，内容包括租户资料、业主资料、装修资料等，装订成册等 |  | 月 | 1 | 31
前台客服 | 确认 | 负责业主接待，跟进主委托待办事务，需要内部执行工作，使用发布任务功能进行发布。 |  | 日 | 1 | 1
前台客服 | 检查 | 每月进行钥匙清点：无丢失、无损坏、有记录，清点完毕拍照上传 |  | 月 | 1 | 31
前台客服 | 检查 | 上下班前做好交接班，内容： 1.清点物品，确认完整； 2.上班前查看工作日志，跟进处理投诉、报修、咨询、回访等各项遗留未完成工作； |  | 日 | 1 | 1
前台客服 | 检查 | 上下班前做好交接班，内容： 1.清点物品，确认完整； 2.上班前查看工作日志，跟进处理投诉、报修、咨询、回访等各项遗留未完成工作； |  | 日 | 1 | 1
前台客服 | 确认 | 制定部门工作周报，并提交项目经理； |  | 周 | 1 | 7
前台客服 | 确认 | 制定月度工作报告，并提交项目经理； |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 巡查电梯机房运行及维保情况，内容要求： 1.环境整洁、干净，无明显灰尘，无杂物，无鼠患； 2.设备无异响及隐患，环境温度符合要求，设备运行正常。 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 巡查排水系统，内容要求： 1.天面天台、排水口、排水沟、集水井、污水泵等设施设备是否正常； 2.有问题及时通过发布任务安排人员处理。 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 巡查配电房，内容要求： 1.防鼠、防虫、防潮、防涝、防火设施日常巡查是否到位； 2.是否有按期保养,保养效果与标准是否符合要求。 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 巡查水泵房，内容要求： 1.泵体、管道、控制柜、水位报警、储压罐、水箱等设施完好，有日常巡视及保养记录。 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 巡查园区及外围，内容要求： 1.【保洁】园区公共区域、单元楼及外围的卫生是否正常，目视整洁无垃圾； 2.【绿化】生长是否正常，无病虫害、无杂草、无鼠洞、无枯死、定期修剪； 3.【安全】人员、车辆、环境、消防等是否存在安全隐患； 4.【设施设备】电梯、照明、给水排水设施、供配电设施等是否缺失、损坏、有管理痕迹； 5.【装修】是否存在违规装修。 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 依据《年度财务预算》做各项指标完成与差距分析，掌控当月收支执行情况，如果存在问题，制定明确处理措施，并做好记录备案。 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 月初实施对员工或供应商上月度绩效考核及团队状态评估，考评结果备案，并纳入薪资发放；必要时做绩效的专项沟通或员工谈心。 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 确认 | 重点客户拜访与业委会沟通会议:收集意见与客户进行工作沟通，客户意见记录下任务说明里。 |  | 月 | 1 | 31
巡逻岗 | 检查 | 检查对讲机、充电坐、警棍等安防设施设备是否正常，如有损坏或不能正常使用等情况，及时发布报修。 |  | 周 | 1 | 7
巡逻岗 | 检查 | 检查围墙周界报警、探头及防爬刺，要求：完好且正常运行,无安全隐患，如有问题及时发布报修处理，并提报备案； |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查天台、女儿墙、飘台，要求：无搁置物，吊装绳完好安全，排水口通畅无堵塞，易爬点防爬剌完好； |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查外围秩序，要求：商铺及路面有无占道经营，无有乱堆乱放，无漏水、火灾等安全隐患； |  | 日 | 1 | 1
巡逻岗 | 检查 | 巡查园区秩序，要求：无可疑人员，安全提示完好，无乱停乱放，无通道堵塞，无漏气、火灾等安全隐患，无生活垃圾和建筑垃圾乱堆乱放 |  | 日 | 1 | 1