## 高配
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间
高配 | 拍照 | 保持机房卫生,每日按公司规范清洁 |  | 日 | 1 | 1
高配 | 确认 | 按要求填写<值班记录>及<工作日记> |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 检查 | 巡查多媒体设备、其音响灯光效果，必要时进行保养或维修。 |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 检查 | 巡查对讲通信系统、门禁系统，必要时进行保养或维修。 |  | 日 | 1 | 1
弱电 | 确认 | 每月更新本弱电设备技术资料、智能化系统，弱电系统、消防系统的技术资料的编制归档工作。 |  | 月 | 1 | 31
弱电 | 拍照 | 完成消防设施的维护，年检、年审工作。 |  | 年 | 0101 | 1231
保安负责人 | 拍照 | 每天队会；检查在管下属人员出勤及上班情况,每天召开班务会交待工作安排和人员调配。 |  | 日 | 1 | 1
保安负责人 | 检查 | 巡查边界围墙周界报警、探头:围墙周界报警是否完好,防爬剌是否完好,有无安全隐患、是否有队员巡查 |  | 日 | 1 | -1
保安负责人 | 检查 | 监督抽查小区道闸系统、对讲系统等安防设备用具是正常。 |  | 周 | 1 | 7
保安负责人 | 检查 | 检查小区消防系统管理：消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否正常，有是有队员巡查，消防通道是否堵塞，每月进行一次联动测试，测试结果要求各项正常 |  | 月 | 1 | 31
绿化负责人 | 拍照 | 每天晨会；检查在管下属人员出勤及上班情况,每天召开班务会交待工作安排和人员调配， |  | 日 | 1 | 1
绿化负责人 | 检查 | 巡查工作计划落实情况、完成部门工作周报给项目经理， |  | 日 | 1 | -1
绿化负责人 | 拍照 | 安排及检查四害消杀重区域：积水地点灭蚊、捕鼠器放置点、蟑螂白蚁防治点、垃圾房除虫等 |  | 月 | 1 | 31
绿化负责人 | 拍照 | 根据季节安排绿化补种、防冻、防旱、防涝等工作 |  | 月 | 1 | 31
绿化负责人 | 确认 | 实施月度培训计划，组织培训，培训过程监管拍照上传。 |  | 月 | 1 | 31
绿化负责人 | 检查 | 组织及施实月度考核：对在管下属团队或外包供应商，进行绩效考核及团队状态评估。 |  | 月 | 1 | 31
绿化负责人 | 确认 | 每月28日前提交《月度总结及工作计划》至项目经理 |  | 月 | 1 | 31
绿化负责人 | 拍照 | 绿化季度养护计划落实：春天补种修剪计划落实、夏天浇水除虫监管落实、秋季修剪补种计划落实、冬季防冻工作落实 |  | 年 | 0101 | 0301
绿化负责人 | 拍照 | 绿化季度养护计划落实：春天补种修剪计划落实、夏天浇水除虫监管落实、秋季修剪补种计划落实、冬季防冻工作落实 |  | 年 | 0401 | 0630
绿化负责人 | 拍照 | 绿化季度养护计划落实：春天补种修剪计划落实、夏天浇水除虫监管落实、秋季修剪补种计划落实、冬季防冻工作落实 |  | 年 | 0701 | 0930
绿化负责人 | 拍照 | 绿化季度养护计划落实：春天补种修剪计划落实、夏天浇水除虫监管落实、秋季修剪补种计划落实、冬季防冻工作落实 |  | 年 | 1001 | 1231
项目负责人 | 检查 | 检查前台每日投诉报修咨询记录：处理及时率、处理完成率、有没特别事件 |  | 日 | 1 | 1
项目负责人 | 检查 | 装修管理监督：抽查装修管理制是否执行到位，是否有对违规装修监管是否漏洞 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 巡查配电房，内容： 1.防鼠、防虫、防潮、防涝、防火等设施是否按期维保且 2.保养效果与标准是否符合要求； 3.维保或管理记录是否规范完整。 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 风机房监管：抽查是否上锁，标识是否清淅完整，设备是保有保养，巡查记录是否完整 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 检查 | 抽查排水系统:天面天台排水口,排水沟,集水井,污水泵，有问题发布任务指派人员处理 |  | 周 | 1 | 7
项目负责人 | 确认 | 审核项目月度工作计划总结公示 |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 抽查物业仓库管理:入库,出库,损耗, |  | 月 | 1 | 31
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管:抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 |  | 年 | 0101 | 0301
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管:抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 |  | 年 | 0401 | 0630
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管:抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 |  | 年 | 0701 | 0930
项目负责人 | 检查 | 重点计划落实监管:抽查季度设备保养计划、绿化养护计划、石材养护计划、安全排查计划是否实施到位。 |  | 年 | 1001 | 1231
项目负责人 | 拍照 | 监督项目建筑物的防雷检测是否完成 |  | 年 | 0101 | 1231
项目负责人 | 检查 | 重大检节日或特别天气的安全检查(春节,国庆,冬季,雨季,台风) |  | 年 | 0101 | 1231