## 项目负责人
职能 | 任务类型 | 任务内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 调整 | 重要性 | 权重 | 任务类型 | 业务场景 | 操作方式
项目负责人 | 拍照 | 每日组织召开项目日会： 1、了解及沟通协调各部门工作； 2、对工作任务进行布置，落实执行人； 3、可拍摄会议现场或会议纪要作为记录。 | 当天重点工作能分配派发完成，每项任务都有执行人 | 日 | 1 | 1 |  |  | 3 | 主动 | 会议与派工 | 执行
项目负责人 | 检查 | 每天巡查园区及外围，内容包括： 1.【保洁】多个单元楼、园区及外围的卫生是否达到要求； 2.【绿化】无病虫害、无杂草、无鼠洞、无枯死、定期修剪； 3.【安全】人员、车辆、环境、消防等是否存在安全隐患； 4.【设施设备】电梯、照明、给水排水、供配电等设施设备是否正常运作，有无损坏，是否有管理维护记录。 | 1.卫生符合要求、主管巡查及管理到位； 2.绿化无病虫害、绿化带无生活垃圾、及时修剪； 3.无未经许可人入园、车辆无乱停乱放、园区无安全隐患，安全无管理缺失，有管理记录； 4.电梯运行正常、照明正常、门禁及弱电可正常使用，有维护及管理记录； | 日 | 1 | 1 | 保留 | 日巡 | 5 | 主动 | 经理巡区检查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 检查每日投诉、报修、咨询记录： 1.关注处理及时率、处理完成率、有无特别事件； 2.对重点事项及时督办。 | 客服负责人有监督记录，处理及时率不低于90%，当天完成率不低于80% | 日 | 1 | 1 |  |  | 4 | 主动 | 客户接待记录抽查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 装修管理监督：抽查装修管理制度是否执行到位，是否有违规装修。 | 1.装修户100%已办理装修申请； 2.装修户100%每天有人巡查； | 周 | 1 | 7 |  |  | 4 | 被动 | 装修管理抽查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 巡查配电房，内容： 1.防鼠、防虫、防潮、防涝、防火等设施是否定期检查或更换； 2.保养效果与标准是否符合要求； 3.维保或管理记录是否规范完整。 | 1.房门有上锁，房内无水患，无垃圾无杂物堆放，防鼠挡板完好、工具摆放整齐； 2.设备完好无损，无安全隐患；有按要求巡查，定期保养， | 周 | 1 | 7 | 保留 | 供电 | 4 | 主动 | 供电配电管理抽查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 巡查电梯机房运行及维保情况，内容要求： 1.环境整洁、干净，无明显灰尘，无杂物，无鼠患； 2.设备无异响及隐患，环境温度符合要求，设备运行正常 | 1.轿厢内无异味、无垃圾、年检证在有效期内、按键及层显正常； 2.电梯机房温度合理，设备无异响、无水患、无明显灰尘，钢丝绳无起股断股现象，平层标识清楚，油封油量足够； 3.有按时保养，设备运行正常。 | 周 | 1 | 7 |  |  | 5 | 主动 | 电梯设备管理抽查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 巡查水泵房，内容要求： 1.泵体、管道、控制柜、水位报警、储压罐、水箱等设施完好，有日常巡视及保养记录。 | 1.控制柜有编号有标识； 2.水泵运行无异响，管道无滴水漏水，压力值在安全范围内，水流导向指示清楚可见，测试排水泵可正常启动； 3.水池水箱检修口上锁； 4.有及时维保养及管理记录； | 周 | 1 | 7 | 合并保留 | 给排水 | 5 | 主动 | 供水设备管理检查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 巡查排水系统，内容要求： 1.天面天台、排水口、排水沟、集水井、污水泵等设施设备是否正常； 2.有问题及时通过发布任务安排人员处理。 | 1.楼顶天面无垃圾堆放；天面排水口无堵塞； 2.地面排水沟无垃圾，排水通畅； 3.集水井垃圾及时清掏、积水不得超过排水口最高点； 4.测试污水泵可正常启动。 | 周 | 1 | 7 |  |  | 4 | 主动 | 排水设备管理抽查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 巡查消防设施设备，内容要求（根据分管范围选择）： 1.消防联动主机是否运行正常； 2.室内消防栓箱内消防栓是否出水、灭火器压力及保质期是否正常、消防水枪水带是否完好； 3、室外消防栓是否出水、压力是否充足。 | 1.探头可正常显示、无遮挡，定期记录情况； 2.消控主机正常运行，设备无损坏，每次警报及时派人核实并有记录； 3.消防设备齐全，无损坏无丢失，水管压力正常，灭火器压力正常，消防通道无堵塞，应急照明正常等。 | 周 | 1 | 7 |  |  | 2 | 主动 | 消防管理抽查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 每周多次对供应商人员上班人数进行抽查，了解工作人数和工作要求是否达标。 | 无缺人少岗；单个人员连续缺岗时间不超过合理范围 | 周 | 1 | 7 |  |  | 4 | 主动 | 供应商管理抽查 | 监督
项目负责人 | 确认 | 提交本月工作总结、下月计划：包括但不限于本月各专业的任务完成情总，收费进度与分析总结；下月工作计划及采购计划等。 | 月度重点工作有反馈、收费完成数与指标有对比、未完计划必须有说明与改进计划 | 月 | 1 | 31 |  |  | 4 | 主动 | 月度工作计划与总结 | 文书
项目负责人 | 检查 | 收支把控：对照《年度财务预算》，对比分析当月收支执行情况，如有问题请阐述，并及时制定解决方案。 | 完成支出不能超过预算100%，收入完成月度指标100%以上，超预算支出必须要有原因说明与调整计划 | 月 | 1 | 31 | 保留 | 收支经营 | 5 | 主动 | 年度财预算管理 | 文书
项目负责人 | 确认 | 绩效考核：每月初对员工或供应商上月的绩效及团队状态进行考核评估，并沟通反馈考评结果与意见。 | 考评结果有客观依据，符合20%优秀、70%合格、10%要提升 | 月 | 1 | 31 | 修订 | 团队管理 | 5 | 主动 | 月度绩效考核与评估 | 组织
项目负责人 | 拍照 | 监督项目培训计划落实：包括但不限于新员工培训，管理技巧、专业技能、专题学习等培训。 | 培训课程有审核、培训效果有考核，抽查人员已掌握 | 月 | 1 | 31 |  |  | 3 | 主动 | 培训管理抽查 | 组织
项目负责人 | 确认 | 进行业主拜访，参加业委会沟通会议：收集业主意见，对业委会进行重点工作沟通 | 1.意见合理、可快速落实的，立即布置完成； 2.合理但需要时间处理的，告知客户计划安排； 3.不合理的需求，要如实告知客户理由及原因（涉及公司敏感信息除外）； | 月 | 1 | 31 |  |  | 5 | 主动 | 重点客户拜访 | 执行
项目负责人 | 检查 | 抽查危化物品存放是否安全受控：查看危化物品存放的仓库情况、摆放点、温度、湿度、标识等 | 1.存放地封闭上锁； 2.危化物品名称、标识、成份组成清晰可见； 3.急救方法说明张贴上墙，内容覆盖各类紧急情况（如误用、误食、误吸、误入眼各类危化物品）； 4.易燃物品配有专用灭火设备，防毒面具无破损； | 月 | 1 | 31 |  |  | 3 | 主动 | 危化物品存放抽查 | 监督
项目负责人 | 检查 | 对项目进行例行夜查（每月多次）：关注有无睡岗现象及人员在岗状态 | 0点-6点无规律突击检查，无人员睡岗脱岗 | 月 | 1 | 31 |  |  | 4 | 主动 | 夜间查岗 | 监督

## 客服负责人
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 操作频次 | 调整 | 重要性 | 权重 | 任务类型 | 专业场景 | 操作方式 | 目的 | 标准描述 | 等级 | 行业标准
客服负责人 | 检查 | 检查客服前台环境：关注台面物品、桌椅摆放，及整体前台环境的卫生状况。 | 工作环境整洁、物品摆放整齐、无垃圾、无乱堆乱放。 | 日 | 1 | 1 | 1 |  | 形象检查 | 5 | 被动 | 服务形象及环境检查 | 监督 | 保证人员形象、工作环境让感到专业 | 佩戴标志、 |  | 一、管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情
客服负责人 | 检查 | 检查客服交接班记录： 1.事件交接，物品交接，内容要求清楚明确； 2.接班人员明确是谁，负责跟进处理。 | 1.换班100%有人交接，接班人及时到岗； 2.交接事、物的内容没有遗漏，接班人了解清楚后续处理要求； | 日 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 主动 | 交接班管理检查 | 监督
客服负责人 | 检查 | 检查客户接持记录，内容： 1.投诉、报修、咨询等记录是否规范； 2.客户反馈事务的处理、回复是否及时正确； 3.关注处理及时率，报修完成率，回访率，响应时间等数据。 | 1.投诉、报修确保30分钟内100%响应，安排任务 2.每项任务确保有人负责跟进处理，在指定时间内处理完成； 3.如果无法处理，需要及时反馈客户说清楚情况，提供可行的处理建议； | 日 | 1 | 1 | 1 | 保留 | 日常主要工作内容 | 4 | 主动 | 客户接待记录抽查 | 监督
客服负责人 | 确认 | 完成客服部门周报：包括工作计划完成情况，咨询、投诉、报修等数据统计分析，费用数据统计汇总等，并提报物业经理。 | 周报按时上交，报修、投诉、咨询统计数据完整无遗留，收费与指标有对照。 | 周 | 1 | 7 | 1 | 保留 | 客服工作周总结 | 3 | 主动 | 客户服务周报 | 文书
客服负责人 | 确认 | 完成客服月报：包括工作总结、工作计划，投诉、报修、咨询等数据统计分析等。 | 1.上月工作计划完成率不底于90%； 2.下月工作计划重点工作100%覆盖； | 月 | 1 | 31 | 1 | 修订保留 | 客服工作月度报告 | 4 | 主动 | 客服部月报 | 文书
客服负责人 | 确认 | 对重大事件导致的越级投诉，提出预防措施，进行专题汇报，报上级主管 | 事件报告客观反应事实、准确无误找到原因 | 月 | 1 | 31 | 1 |  |  | 5 | 被动 | 小区质量事件报告 | 文书

## 前台客服
职能 | 任务类型 | 任务内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 调整 | 重要性 | 操作频次 | 任务类型 | 业务场景 | 操作方式 | 目的 | 标准 | 等级
前台客服 | 拍照 | 上、下班前交接班，内容与要求： 1.清点办公物品，确认物品数量是否正确且完好； 2.遗留事务做好安排，要有人持续跟进处理； 3.如有任何问题或异常及时反馈，且在完成该任务时阐述。 | 交接事物无遗留、接手事按时完成跟进 | 日 | 1 | 1 | 5 | 和下面日常工作合并 |  | 1 | 主动 | 交接班 | 执行
前台客服 | 确认 | 业主接待，内容与要求： 1.投诉、表扬、报修、咨询、业务办理等； 2.各项接待事务要记录清晰规范，及时安排处理并回复； 3.通过管家田螺APP发布反馈的报修、投诉等问题，安排处理。 | 完成公司规定的：投诉处理及时率、完成维修及时率、报修完成率、咨询及时回复率等指标。 | 日 | 1 | 1 | 5 | 修订保留 | 主要日常工作 | 1 | 被动 | 客户接待跟进 | 执行
前台客服 | 确认 | 制定工作周报，并提报给主管，内容：工作计划完成情况，客服数据分析，费用数据统计汇总。 | 周工作100%有描述，按实际进度汇报 | 周 | 1 | 7 | 4 | 保留 | 业主服务接触周总结 | 1 | 主动 | 工作周报 | 文书
前台客服 | 确认 | 制定个人月度工作总结报告，提交部门主管。 | 月度总结无遗漏，重要的工作100%有描述 | 月 | 1 | 31 | 3 | 保留 | 业主服务月结总 | 1 | 主动 | 月度工作总结 | 文书
前台客服 | 确认 | 档案整理：租户资料、业主资料、装修资料等，按要求规范装订成册，并放置业委会存档。 | 信息变动1工个作日内完成更新、信息无错误 | 月 | 1 | 31 | 5 | 保留 | 业主资料是小区管理重要基础 | 1 | 被动 | 业主档案管理 | 文书

## 工程负责人
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 调整 | 重要性 | 频次 | 类型 | 业务场景 | 操作方式
工程负责人 | 检查 | 电梯外包服务工作监管，内容： 1.进行月度保养时现场监督、拍照； 2.根据电梯运行及保养状态进行月度考评并提报上级主管； | 1.每月至少保养2次，每次保养时间间隔15天。 2.现场保养作业效果如-室内环境：干净无明显灰尘，无杂物、无水患。温度：排风机或空调正常启动，机房温度不允许超过40摄氏度。设备运行：无异响，无不规律振动冲击。平层标识：平层准确度应无显著变化（平层标识与固定标识差额范围在5CM-8CM内）。主机控制柜：电气部件无因过热线路变色或发出焦热的臭味。钢丝绳：无起股，无断股。限速器：无损坏。辅属设施：防鼠挡板完好，缝隙不能>10MM；应急灯完好可以自己启动；灭火器压力正常。 3.外包单位月度考核，依据月度监督结果产生。 | 月 | 1 | 31 | 5 | 保留 | 电梯供应商管理 | 2 | 主动 | 电梯维保单位月度考核监管 | 监督
工程负责人 | 确认 | 进行设备台帐与档案更新，统计设备完好率。 | 设备更新改造完成后的1周内完成档案更新，资料图纸无错误 | 月 | 1 | 31 | 4 | 保留 | 设备重要基础资料 | 1 | 被动 | 设备台帐更新 | 文书
工程负责人 | 确认 | 统计能耗台账，分析小区能耗费用。 | 1.能耗抄表数出错率控制在3‰之内，出错率超过需要列入下属员工考核。 2.根据数据对用电量、用水量对比分析，波动超过历史、合理值的，查明原因，提出控制方法。 | 月 | 1 | 31 | 5 | 保留 | 小区能耗费用相关 | 1 | 主动 | 能耗台帐统计与分析 | 文书

## 工程
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 调整 | 重要性 | 频次 | 任务类型 | 业务场景 | 操作方式
工程人员 | 检查 | 给水系统巡查，内容： 1.水泵房及消防泵房的主机控制柜、泵体、管道、储压罐、压力值、报警系统、排水泵是否正常运行； 2.流向标识、操作标识、安全标示是否完好，水池小箱是否密封上锁。 | 1.加压泵：无异响、无漏水、各编号泵体之间可正常转换。 2.控制柜：无灰尘、电路接头无锈迹、指标灯正常、变频控制器正常、标识明确完整。 3.管道：水流标识明显、阀门状态标识明显，闸阀、蝶阀的阀芯及法兰连接处是否滴水。 4.储压罐：压力在标准值范围内（）。 5.水位警报器：无损坏，无锈迹。 6.排水泵：浮球阀正常，自动排水功能正常。 7.防鼠挡板：无损坏，无缝隙。 8.蓄水池或储水箱：检修口上锁、无水溢出，止回阀、浮球阀、液位控制阀是否动作可靠。 9.巡查记录：巡查完成并记录。 | 日 | 1 | 1 | 4 | 保留 | 供水 | 2 | 主动 | 水泵房巡查 | 执行
工程人员 | 检查 | 电梯机房及轿厢巡查，内容： 1.机房环境、保养质量；层门联锁、地坎、限速器、制动器、油杯、油量、限速钢丝绳、松闸板手等是否正常； 2.环境整洁，无异响，无水患，无鼠患，温度湿度符合要求。 | 1.定期保养：电梯有定期按时保养记录。 2.室内环境：干净无明显灰尘，无杂物、无水患。 3.温度：排风机或空调正常启动，机房温度不允许超过40摄氏度。 4.设备运作：无异响，无不规律振动冲击。 5.平层标识：平层准确度应无显著变化（平层标识与固定标识差额范围在5CM-8CM内）。 6.主机控制柜：电气部件无变色，无异味。 7.钢丝绳：无起股，无断股。 8.限速器：无损坏。 9.辅属设施：防鼠挡板完好，缝隙不能>10MM；应急灯完好，可以自己启动；灭火器压力正常。 | 周 | 1 | 7 | 5 | 保留 | 电梯 | 1 | 主动 | 电梯机房巡查 | 执行
工程人员 | 检查 | 巡查排水排污系统，内容：关注地面、车库、天面、路面、排水沟、集水井、雨水井、排水泵，污水井、排污管是否有堵塞。 | 1.排水沟：无杂物，排水坡度合理，排水畅顺。 2.集水井：无垃圾，积泥不超最底管道口。 3.排污管：无堵塞，无漏水。 | 周 | 1 | 7 | 5 | 保留 | 排水 | 1 | 主动 | 排水排污巡查 | 执行
工程人员 | 检查 | 配电房巡查，内容： 1.防鼠挡板、超声防鼠器、排风口、漏网、配电柜、电压电流表读数、辅助工具是否正常； 2.操作标识、状态标识、安全标识是否完好； 3.是否有电工巡查管理且记录规范清晰。 | 1.工程人员巡查真实并有记录、环境卫生整洁； 2.配电柜：无明显灰尘、工作电压、工作电流、功率因数数值稳定正常、指示灯正常。 3.标识：有状态标识、安全标识、操作标识完好无损。 4.配电柜有无噪声。 5.继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关：外表清洁，触点完好，无过热现象，无噪音。 6.控制回路：压接良好、标号清晰，绝缘无变色老化。 7.电容无功补偿：电容接触器良好，电容补偿三相平衡，电容器无发热膨胀，也不冰冷，接头不发热变色。 8.母线排：压接良好，色标清晰，绝缘良好。 9.门窗及防小动物设施：门窗开启灵活，无>10mm缝隙，无严重锈蚀。 10.通风照明设施：通风网无>10mm小孔，无严重锈蚀。 11.绝缘工具：正常有效，无损坏。 12.灭火器：压力正常、无严重锈蚀。 | 周 | 1 | 7 | 4 | 保留 | 供电 | 1 | 主动 | 配电房巡查 | 执行
工程人员 | 确认 | 进行小区水表、电表抄报读数，建立能耗台帐。 | 抄表出错率不超过3‰ | 月 | 1 | 31 | 4 | 保留 | 能耗抄表 | 1 | 主动 | 能耗抄表 | 执行

## 保安负责人
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 调整 | 重要性 | 频次 | 业务场景
保安负责人 | 检查 | 抽查岗位出勤纪律，每日多次，内容与要求: 1.队员在岗形象，岗位环境干净整洁，物品摆放有序； 2.仪容仪表及在岗状态是否符合要求，如无吸烟，无脱岗，无睡岗； | 1.男不留胡须，男短发梳理，男前发不盖眉、发侧不过耳，后不过领； 2.女队员长发需用发结盘起，发不染色保持自然发色，头发干净无油污； 3.穿着职业装；不带手饰；指甲长不得超过2mm，不涂有色指甲油，指甲内无黑垢。 4.工作环境整洁，物品摆放整齐。 5.人员无吸烟，无脱岗，无睡岗. | 日 | 1 | 1 | 4 | 保留 | 在岗形象 | 2 | 服务形象检查
保安负责人 | 检查 | 检查安保巡防情况： 1.周界报警、围墙、监控探头是否完好； 2.防爬刺是否完好； 3.是否存在安全隐患； 4.安管队员是否进行巡查。 | 1.周界报警设备完好率100%； 2.防爬刺完好无断丝，无人为无损坏，无可疑移位； 3.无安全隐患 4.队员有按时巡查 | 日 | 1 | 1 | 4 | 调到周 | 防盗重点 | 1 | 检查周界报警防盗
保安负责人 | 检查 | 巡查园区、停车场秩序维护，内容： 1.园区有无可疑人员； 2.公共安全提示是否完好； 3.安全通道有无乱停乱放或堵塞情况。 | 无可疑人员入园，安全提示完好率100%，无乱停乱放，通道无堵塞，无搁置掉落风险物，无异响，无异味，无跑滴冒漏 | 日 | 1 | 1 | 5 | 修订保留 | 日常巡区 | 1 | 园区秩序检查
保安负责人 | 检查 | 抽查小区道闸系统、对讲系统等安防设备是否正常运行，有无损坏等安全隐患。 | 道闸完好无故障，对讲机完好无损坏，手电筒完好. | 周 | 1 | 7 | 4 | 保留 | 使用率高安防设备 | 3 | 对讲道闸巡查
保安负责人 | 检查 | 巡查小区安全隐患点，内容： 1.天台、女儿墙是否有搁置物； 2.吊装绳是否完好且正常运行； 3.排水口是否堵塞； 4.易爬点防爬剌是否完好。 | 楼宇天面及女儿墙无搁置物，天台无易飘落物，吊装绳无攀爬风险，天面排水口无堵塞，防爬刺完好 | 周 | 1 | 7 | 4 | 保留 | 安全事故防范点 | 1 | 安全风险重点巡查
保安负责人 | 确认 | 制定保安部工作周报并提报给项目经理 | 上月工作计划完成率不低于90%，下月工作计划重点工作100%覆盖 | 周 | 1 | 7 | 4 | 保留 | 保安周总结 | 1 | 工作周报
保安负责人 | 检查 | 检查小区消防系统，内容： 1.消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否正常； 2.有无队员定期巡查； 3.消防通道是否堵塞； 4.每月进行一次联动测试，测试是否正常。 | 1.水压：当建筑高度不超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；当建筑高度超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa； 2.有队员按时巡查： 3.消防通道无堵塞； 4.联动正常，灭火器压力在黄区或绿区，消防栓水管及枪头完好；烟感、喷淋消防广播完好；应急灯完好。 | 月 | 1 | 31 | 4 | 保留 | 消防系统 | 1 | 消防检查带联动测试
保安负责人 | 确认 | 每月组织施实对团队或供应商的绩效考核，并对团队状态评估，采取合理激励措施。 | 考评结果有客观依据，考评等级以人数比例划分，符合20%“优秀”+70%“合格”+10%“要提升”的三级标准。 | 月 | 1 | 31 | 4 | 保留 | 团队管理 | 1

## 保安领班
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 频次 | 调整 | 业务场景
保安领班 | 检查 | 组织队伍交接班，内容： 1.清点物品数量并确认完好性，如有问题要说明； 2.查阅各岗位交接班记录是否规范准确，确认签字。 | 1.接手的物品完好可正常使用； 2.任务100%了解清楚，知道任务目的与方法 | 日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 和下合并 | 交接班
保安领班 | 拍照 | 上班前召开班务会，内容： 1.检查队员仪容仪表和出勤是否正常； 2.工作安排和人员调配。 | 1.无人员缺勤；当天任务100%安排完毕； 2.男不留胡须，男短发梳理，男前发不盖眉、发侧不过耳，后不过领； 3.女队员长发需用发结盘起，发不染色保持自然发色，头发干净无油污； 4.穿着职业装；不带手饰；指甲长不得超过2mm，不涂有色指甲油，指甲内无黑垢。 5.当天任务100%有分配。 | 日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 保留 | 班前会派工及出勤检查
保安领班 | 检查 | 巡逻外围秩序： 1.商铺及路面有无占道经营； 2.有无乱堆乱放； 3.有无安全隐患。 | 商铺无占道经营，无乱堆乱放，无乱停车，无跑冒滴漏、无安全隐患 | 日 | 1 | 1 | 5 | 2 | 保留 | 外围秩序检查
保安领班 | 检查 | 巡查园区、停车场秩序维护，内容： 1.园区有无可疑人员； 2.公共安全提示是否完好； 3.安全通道有无乱停乱放或堵塞情况。 | 无可疑人员入园，安全提示完好率100%，无乱停乱放，通道无堵塞，无搁置掉落风险物，无异响，无异味，无跑滴冒漏 | 日 | 1 | 1 | 5 | 2 | 保留 | 园区秩序检查

## 门岗
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 频次 | 调整 | 重要性 | 业务场景
门岗 | 检查 | 检查队伍交接班情况： 1.清点物品数量并确认是否完好无损，若有问题要备注说明； 2.查阅各岗位交接班记录是否规范准确，确认签字情况是否正常。 | 100%了解接手任务内容，接手的设备完好无损。 | 日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 修订保留 | 上岗前必备 | 交接班
门岗 | 拍照 | 门岗卫生保洁： 1.岗亭内地面整洁，桌面物品摆放有序； 2.岗亭周围无烟头、纸屑、果皮等垃圾。 | 岗亭5米范围内环境卫生监管或保洁，做到无明显垃圾，烟头，纸屑，油污。 | 日 | 1 | 1 | 3 | 4 | 修订保留 | 岗位形象 | 岗位日常卫生
门岗 | 检查 | 检查停车道闸设备： 1.开闭闸是否正常，有无安全隐患； 2.如有问题，通过管家田螺发布报修。 | 1.道闸完好无故障； 2.对讲机完好无损坏； 3.手电筒完好. | 日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 保留 | 业主出入体验 | 道阐门禁检查
门岗 | 检查 | 检查对讲机、充电座、警棍等安防电器是否正常。 | 对讲机完好无故障，警棍完好无丢失，手电筒完好无损可正常使用。 | 周 | 1 | 7 | 3 | 2 | 保留 | 应急设备 | 岗内安防物品检查

## 巡逻岗
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 频次 | 调整 | 重要性 | 业务场景
巡逻岗 | 检查 | 检查安保巡防情况： 1.周界报警、围墙、监控探头是否完好； 2.防爬刺是否完好； 3.有无安全隐患； 4.安管队员是否进行巡查。 | 周界报警设备完好率100%，防爬刺完好无断丝，无人为无损坏，无可疑移位. | 日 | 1 | 1 | 5 | 4 | 修订保留 | 防盗安全 | 检查周界报警防盗
巡逻岗 | 检查 | 巡逻外围秩序： 1.商铺及路面有无占道经营； 2.有无乱堆乱放； 3.有无安全隐患。 | 商铺无占道经营，无乱堆乱放，无乱停车，无跑冒滴漏、无安全隐患 | 日 | 1 | 1 | 5 | 4 | 保留 | 管理难点 | 外围秩序检查
巡逻岗 | 检查 | 巡查园区、停车场秩序维护，内容： 1.园区有无可疑人员； 2.公共安全提示是否完好； 3.安全通道有无乱停乱放或堵塞情况。 | 无可疑人员入园，安全提示完好率100%，无乱停乱放，通道无堵塞，无搁置掉落风险物，无异响，无异味，无跑滴冒漏 | 日 | 1 | 1 | 5 | 4 | 保留 | 重点区域 | 园区秩序检查
巡逻岗 | 检查 | 巡查小区安全隐患点，内容： 1.天台、女儿墙是否有搁置物； 2.吊装绳是否完好且正常运行； 3.排水口是否堵塞； 4.易爬点防爬剌是否完好。 | 楼宇天面及女儿墙无搁置物，天台无易飘落物，吊装绳无攀爬风险，天面排水口无堵塞，防爬刺完好 | 日 | 1 | 1 | 5 | 4 | 保留 | 安全防范 | 安全风险重点巡查
巡逻岗 | 检查 | 检查小区消防系统，内容： 1.消防栓、管道、水管、接头、烟感、喷淋、排风、应急灯、消防斧、消防钳、警报系统是否正常； 2.有无队员定期巡查； 3.消防通道是否堵塞； 4.每月进行一次联动测试，测试是否正常。 | 1.水压：当建筑高度不超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；当建筑高度超过100米时，高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa； 2.联动正常，灭火器压力在黄区或绿区，消防通道无堵塞；消防栓水管及枪头完好；烟感、喷淋消防广播完好；应急灯完好。 | 周 | 1 | 7 | 5 | 2 | 保留 | 消防安全 | 消防检查

## 监控岗
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 频次 | 调整 | 重要性 | 业务场景
监控岗 | 检查 | 进行交接班，内容： 1.清点物品数量并确认完好性，如有问题要说明； 2.查阅各岗位交接班记录是否规范准确，确认签字。 | 100%了解接手任务内容，接手的设备完好无损。 | 日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 保留 | 明确设备事件责任 | 交接班
监控岗 | 确认 | 日常监控工作记录，内容： 1.监察是否有可疑人员走动 2.注意可疑情况或特别事件的潜在发生，如有异常及时通知巡逻岗及领班处理，并记清晰规范记录。 | 1.定时记录，记录情况无空白； 2.可疑情况100%呼叫队员去核查 | 日 | 1 | 1 | 4 | 8 | 保留 | 治安监控 | 监控情况记录
监控岗 | 确认 | 消防主机运行状态记录，内容: 1.有报警声及时派发任务给巡逻岗查看，即使是误报也要记录在案； 2.如遇到真实警情，尽快通知上级主管，按演练流程执行任务。 | 定时记录，记录情况无空白，产生警报100%呼叫队员去核查，属误报记录在案，真实警报1分钟内通知到上级主管 | 日 | 1 | 1 | 4 | 8 | 保留 | 消防监控 | 消防运行记录
监控岗 | 拍照 | 下班前打扫岗位卫生:地面干净整洁，物品摆放有序。 | 下班前后30分钟内完成清洁及整理，现场无垃圾、无烟头、桌面无灰尘 | 日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 保留 | 环境安全 | 岗位卫生

## 车库岗
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 频次 | 调整 | 重要性 | 业务场景
车库岗 | 检查 | 组织队伍交接班，内容： 1.清点物品数量并确认完好性，如有问题要说明； 2.查阅各岗位交接班记录是否规范准确，确认签字。 | 100%了解接手任务内容，接手的设备完好无损。 | 日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 保留 | 物\事交接 | 交接班
车库岗 | 拍照 | 岗亭卫生保洁： 1.岗亭内地面整洁，桌面物品摆放有序； 2.岗亭周围无烟头、纸屑、果皮等垃圾。 | 物品摆放整齐有序，收费票据无缺失，工作记录本无缺失、无破损，地面干净整洁。 | 日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 保留 | 岗位形象 | 岗位整理
车库岗 | 检查 | 检查停车道闸设备： 1.开闭闸是否正常，有无安全隐患； 2.如有问题，通过管家田螺发布报修。 | 车库道闸完好无损，可正常使用 | 日 | 1 | 1 | 3 | 2 | 保留 | 业主体验 | 检查车库道阐
车库岗 | 确认 | 车辆出入统计： 1.可疑车辆出入要核查登记； 2.对异常、问题车辆进行拍照、备注并上报。 | 记录登记无错漏 | 日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 保留 | 安全管理及收费管理 | 车辆出入登记

## 保洁负责人
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 调整 | 重要性 | 频次 | 工作量 | 任务类型 | 业务场景 | 操作方式
保洁负责人 | 检查 | 检查果皮箱、垃圾桶及绿化垃圾是否及时清理. | 垃圾超过桶深2/3需要立即清理，平时定期清理 | 日 | 1 | 1 | 5 | 保留 | 垃圾处理 | 1 |  | 主动 | 垃圾桶检查 | 监督
保洁负责人 | 检查 | 抽查单元楼卫生情况，内容：单元门、大堂、地面、玻璃、设施、墙面、电梯、天花、地毯等是否存在异味、杂物堆放、乱贴乱画等现象。 | 无垃圾，无积水、无明显油迹、无异味、无杂物堆放、无乱贴乱画、无鼠虫迹、无蜘蛛网，坐椅无灰尘。 | 日 | 1 | 1 | 4 | 修订保留 | 监管重点 | 1 | 单元总数/5(不足1个按1个算) | 主动 | 单元及楼宇卫生巡查 | 监督
保洁负责人 | 检查 | 检查人工湖、喷水池等水系，内容： 1.水质是否清澈无杂物，池边是否有青苔； 2.设备是否完好，是否存在安全隐患。 | 无青苔、无漂浮物、无落叶、无生活垃圾、水质无异味 | 日 | 1 | 1 | 4 | 保留 | 有水景一般都是小区视觉亮点 | 1 |  | 主动 | 景观水系巡查 | 监督
保洁负责人 | 检查 | 检查电梯保洁效果，要求：门槽、轿厢内无垃圾，无明显锈迹，无异味。 | 轿厢内无垃圾、无异味、墙面无污渍无锈迹、按键无污渍、无蜘蛛网。 | 周 | 1 | 7 | 3 | 修订保留 | 电梯安全与表面维护 | 1 | 电总数*100% | 主动 | 电梯卫生巡查 | 监督
保洁负责人 | 检查 | 检查地面及天台排水沟情况，要求：排水通畅无堵塞，如有问题及时安排人员疏通。 | 无垃圾，无堵塞、排水畅顺 | 周 | 1 | 7 | 5 | 保留 | 排水清理 | 3 |  | 主动 | 天台及地面排水巡查
保洁负责人 | 确认 | 巡查工作计划落实情况，制定保洁部工作周报并提报项目经理。 | 上月工作计划完成率不低于90%，下月工作计划重点工作100%覆盖 | 周 | 1 | 7 | 3 | 保留 | 周工作总结 | 1 |  | 主动 | 工作周报
保洁负责人 | 拍照 | 安排检查四害消杀区域是否正常，要求：积水地点灭蚊，捕鼠器放置点维护，蟑螂白蚁防治点维护，垃圾房除虫等 | 积水点无蚊子幼虫、无鼠害鼠迹、无白蚁、无苍蝇、无蟑螂。 | 月 | 1 | 31 | 5 | 保留 | 灭四害 | 1 |  | 主动 | 检查安排灭四害

## 绿化负责人
职能 | 任务类型 | 内容 | 标准 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 调整 | 重要性 | 频次 | 工作量 | 任务类型 | 业务场景 | 操作方式
绿化负责人 | 检查 | 检查小区绿化生长情况，有无病虫害，修剪是否得当美观，有无杂草、垃圾、积水、鼠洞、裸露黄土等现象。 | 营养充足、无病虫害、修剪及时美观不走型，无野生杂草，无裸露黄土、无鼠洞、无生活垃圾 | 日 | 1 | 1 | 3 | 保留 | 绿化管理 | 1 |  | 主动 | 绿化巡查 | 监督
绿化负责人 | 确认 | 巡查工作计划落实情况，制定保洁部工作周报并提报项目经理。 | 上月工作计划完成率不低于90%，下月工作计划重点工作100%覆盖 | 周 | 1 | 7 | 3 | 保留 | 周工作总结 | 1 |  | 主动 | 工作周报
绿化负责人 | 拍照 | 根据季节，安排绿化除草、除虫、修剪、补种、防冻等工作(春秋补种及修剪、春夏除草除虫、冬防冻) | 杂草在超过种植绿化高度之前除掉；除虫效果100%灭杀；生长修剪保持原形，整形修剪美观有层次；补种成活率90%以上，防冻成功率100% | 月 | 1 | 31 | 4 | 保留 | 绿化重点监管 | 4 |  | 主动 | 绿化养护